## Slide 1
CLASIFICACIÓN DE LESIONES MAMARIAS
EN ECOGRAFÍA
Un estudio retrospectivo de exactitud diagnóstica con EfficientNet-B0
BUS-BRA · partición por paciente · análisis de errores
Maestría en Inteligencia Artificial · FIUBA
Esp. Ing. Emmanuel Cardozo
IA

## Slide 2
Problema clínico y pregunta de investigación
02
Fundamentos de Medicina y Aplicaciones de IA · FIUBA
Emmanuel Cardozo · Octubre 2026
¿Puede el modelo discriminar malignidad en una lesión ya localizada y conservar su desempeño en pacientes no vistos?
DECISIÓN QUE SE APROXIMA
Control o biopsia
• Referencia conceptual: BI-RADS 3 frente a 4
• La puntuación no reemplaza el juicio clínico
ALCANCE REAL DEL EXPERIMENTO
Clasificación de una imagen estática
• La lesión ya fue encontrada y encuadrada
• Uso académico y retrospectivo

## Slide 3
Diseño del estudio y cohorte
03
Fundamentos de Medicina y Aplicaciones de IA · FIUBA
Emmanuel Cardozo · Octubre 2026
Estudio retrospectivo de exactitud diagnóstica
El diseño sigue la lógica de investigación clínica: variable principal definida, separación por paciente y evaluación en un conjunto no utilizado para entrenar.
1 · DATOS
BUS-BRA
1.875 imágenes
1.064 pacientes
2 · PARTICIÓN
Train / validación / test
Agrupado por paciente
Sin fuga entre particiones
3 · MODELO
EfficientNet-B0
Pesos ImageNet
Cabeza binaria
4 · EVALUACIÓN
Test retenido
376 imágenes
212 pacientes
Resultado: estimación interna en BUS-BRA. La validación externa en BUSI queda pendiente.

## Slide 4
Curación de datos y prevención de fuga
04
Fundamentos de Medicina y Aplicaciones de IA · FIUBA
Emmanuel Cardozo · Octubre 2026
01
Inventario
Rutas, etiquetas,
dimensiones y licencia
02
Auditoría
Duplicados, marcas,
archivos inválidos
03
Agrupamiento
Identificador de paciente
como unidad indivisible
04
Partición
Estratificación aproximada
y manifiesto congelado
Regla de integridad
El mismo paciente no puede aparecer en más de una partición. El entrenamiento usa únicamente transformaciones y ponderaciones calculadas sobre train.
La auditoría queda registrada en resolved_manifest.csv

## Slide 5
Pipeline del clasificador
05
Fundamentos de Medicina y Aplicaciones de IA · FIUBA
Emmanuel Cardozo · Octubre 2026
Imagen ecográfica
Escala de grises
Lesión ya localizada
›
Preprocesamiento
Padding sin deformar
224 × 224 px
›
EfficientNet-B0
Transfer learning
Ajuste fino progresivo
›
Puntuación
Probabilidad de malignidad
Umbral 0,5
0
1
Salida binaria para el experimento. No constituye una recomendación clínica autónoma.

## Slide 6
Entrenamiento y selección del modelo
06
Fundamentos de Medicina y Aplicaciones de IA · FIUBA
Emmanuel Cardozo · Octubre 2026
0,852
AUC de validación
en época 20
0,796
Average precision
en época 20
La pérdida de validación alcanza su mínimo alrededor de la época 11 y luego aumenta: señal de sobreajuste que debe discutirse.

## Slide 7
Desempeño en el conjunto de prueba
07
Fundamentos de Medicina y Aplicaciones de IA · FIUBA
Emmanuel Cardozo · Octubre 2026
0,935
AUC-ROC
0,896
Average precision
376 imágenes
212 pacientes
Prevalencia de malignidad: 32,4 %

## Slide 8
Punto de operación con umbral 0,5
08
Fundamentos de Medicina y Aplicaciones de IA · FIUBA
Emmanuel Cardozo · Octubre 2026
El umbral convencional prioriza especificidad, pero deja 25 lesiones malignas como falsas negativas.
230
Verdaderos negativos
24
Falsos positivos
25
Falsos negativos
97
Verdaderos positivos
Sensibilidad
79,5 %
Especificidad
90,6 %
Valor predictivo positivo
80,2 %
Para una herramienta de apoyo a biopsia o control, el umbral debe fijarse en validación según el costo clínico de los falsos negativos.

## Slide 9
Análisis de errores y explicabilidad
09
Fundamentos de Medicina y Aplicaciones de IA · FIUBA
Emmanuel Cardozo · Octubre 2026
La evaluación no termina en una métrica global
01
Falsos negativos
Revisión completa de los 25 casos
Patrones morfológicos y calidad de imagen
02
Falsos positivos
Lesiones benignas con puntuación alta
Marcas, bordes y artefactos
03
Grad-CAM
Localización aproximada de activaciones
No equivale a segmentación
04
Control de sanidad
Comparación con cabeza aleatorizada
Detección de mapas poco informativos
Objetivo: descubrir cuándo el modelo falla y si utiliza señales ajenas a la lesión.

## Slide 10
Brecha entre el experimento y la práctica clínica
10
Fundamentos de Medicina y Aplicaciones de IA · FIUBA
Emmanuel Cardozo · Octubre 2026
El experimento comienza después de que el ecografista encontró la lesión
LO QUE EVALÚA
Clasificación de una imagen seleccionada
Discriminación en una cohorte retrospectiva
Errores del modelo en BUS-BRA
≠
LO QUE AÚN NO DEMUESTRA
• Detección durante un examen ecográfico completo
• Beneficio sobre decisiones o resultados de pacientes
• Generalización a otros centros y equipos
Siguiente evidencia necesaria: validación externa sin reajuste y estudio prospectivo de impacto.

## Slide 11
Integración clínica propuesta
11
Fundamentos de Medicina y Aplicaciones de IA · FIUBA
Emmanuel Cardozo · Octubre 2026
Un CAD útil debe entrar en el flujo asistencial sin ocultar quién decide
Ecógrafo
Adquisición y selección
de la imagen
›
PACS
Almacenamiento y
desidentificación
›
Clasificador
Puntuación visible para
el profesional
›
Informe BI-RADS
Decisión final y
conducta clínica
Médico
conserva
la decisión
Antes de una implementación: gobernanza de datos, monitoreo de deriva, responsabilidades y evaluación prospectiva.

## Slide 12
Conclusiones
12
Fundamentos de Medicina y Aplicaciones de IA · FIUBA
Emmanuel Cardozo · Octubre 2026
El experimento confirma señal predictiva, pero todavía no confirma utilidad clínica
01
Resultado reproducible
AUC 0,935 y AP 0,896 en el test retenido de BUS-BRA.
02
Riesgo principal
Con umbral 0,5, la sensibilidad es 79,5 % y quedan 25 falsos negativos.
03
Próximo paso
Fijar un umbral clínicamente motivado y validar sin reajuste en BUSI u otra cohorte.
Proyecto académico · no destinado a uso asistencial